DRK113压缩试验仪350是我公司按相关国家标准规定研究开发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪，采用先进的元器件、配套部件、单片微机，进行合理的构造和多功能设计，配置液晶中文显示，具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。

## 产品细节

产品特点

1.机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

2.仪器采用上压板固定式，高精度称重传感器，保证仪器力值数据采集的快速性和准确性；测量精度高。

3.采用高速ARM处理器，自动化程度高，数据采集快，全自动测量，智能判断功能，安全可靠具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

4.可显示压力和变形量，实时显示抗压力，变形量等信息；

5.采用模块式一体型热敏打印机，打印速度快，换纸方便；

6.中英文双语操作菜单（中文-English），并可随时切换；

7.可连接计算机软件，具有实时显示抗压曲线功能及数据分析管理、保存、打印等功能。

产品应用

主要适用于直径小于350mm纸芯平压强度（CMT）小型纸管等的测试，还可以变更压盘应用于各类纸杯、纸碗、纸桶、纸管和小包装盒及其它类型的小容器或蜂窝板的抗压强度、变形量的检测，是纸杯、纸碗、纸桶生产企业和质检部门的理想检测设备。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 电 源 | AC220V±10% 2A 50Hz |
| 示值误差 | ±1% |
| 示值变动性 | ＜1% |
| 分辨率 | 0.1N； |
| 测量范围 | （5 ～ 5000）N； |
| 压板平行度 | ≤ 0.05 mm |
| 工作行程 | 1 ～ 300mm |
| 测试速度 | （12.5 ± 2.5 ） mm/min |
| 压 盘 | 350mmx350mm |
| 外形尺寸 | 770mmx350mmx1200mm |
| 重 量 | 70KG |

产品配置

主机、电源线，打印纸四卷，说明书一份。

备注：可配电脑控制 ，分析系统一套